## 設計内容説明書（在来）
設計内容説明書【一戸建て住宅の木造軸組み用】
（第一面）
建築物の名称
建築物の所在地
設計者氏名
審査員氏名
※の欄を設計者が記入のこと
認定事項 | 確認 | 設計内容説明欄 |  |  | ※ | 設計内容
| 項目 | 項目 | 設計内容 | 記載図書 |  | 確認欄
1.構造躯体等 | 外壁の | 外壁の構造等 | ・外壁の構造（□通気構造等 □その他） | □ | 仕様書
の劣化対策 | 軸組等 | （地面から1ｍ） | ・柱 [□製材（樹種 ） | □ | 矩計図
|  |  | □集成材等（種類 ）] | □ | 伏図
|  |  | 小径 （ ㎝） | □
薬剤処理[□有（方法 ） □無]
・柱以外の軸材 [□製材（樹種 ）
□集成材等（種類 ）]
薬剤処理[□有（方法 ） □無]
・構造用合板等の種類（ ）
薬剤処理[□有（方法 ） □無]
| 土台 | 防腐・防蟻処理 | ・土台に接する外壁下端の水切り（□有 □無） | □ | 仕上表
|  |  | ・土台の樹種（ ） | □ | 伏図
|  |  | 薬剤処理[□有（方法 ） □無] | □
| 地盤 | 防蟻処理 | ・防蟻方法（□ﾍﾞﾀ基礎等 □土壌処理 □その他） | □ | 仕上表
|  |  | ・土壌処理[□有（方法 ） □無] | □
| 浴室及び | 防水上の措置 | ・浴室（□浴室ユニット □防水上有効な仕上 | □ | 仕上表
| 脱衣室 |  | □その他防水措置 □防腐措置 ） | □ | 矩計図
|  |  | 方法（ ） | □
・脱衣室（□防水上有効な仕上 □その他防水措置
□防腐措置 ）
方法（ ）
| 基礎高さ | 基礎高さ | ・地盤面から基礎上端までの高さ又は土台下端までの高さ | □ | 矩計図
|  |  | （ ㎜） | □ | 基礎伏図
| 床下防湿 | 防湿方式 | ・防湿方法 □コンクリート （厚 ㎜） | □ | 矩計図
| 換気措置 |  | □防湿フィルム （厚 ㎜） | □ | 基礎伏図
|  |  | 防湿フィルムの場合 | □ | 仕上表
|  |  | 材料（ ） | □
認定番号（ ）
|  | 換気措置 | □基礎部の開口
（外周部の設置間隔 ｍ）
（開口高さ ㎜、幅 ㎜）
□ねこ土台
（有効面積 ㎠／m、高さ ㎜）
| 小屋裏換 | 小屋裏換気 | ・給気口の位置（ ） | □ | 矩計図
| 気 |  | ・排気口の位置（ ） | □ | 立面図
|  |  | ・換気口の面積の天井面積に対する割合 | □ | 仕上表
|  |  | （１階 ） | □
（２階 ）
（3階 ）
| 点検空間 | 床下措置 | ・床下空間への措置 点検口[ □有 □無 ] | □ | 平面図
| の確保 | 床下空間 | ・床下有効高さ （ ㎜） | □ | 伏図
|  | 小屋裏空間 | ・小屋裏空間への措置 点検口[ □有 □無 ] | □
（第二面）
※の欄を設計者が記入のこと
認定事項 | 確認 | 設計内容説明欄 |  |  | ※ | 設計内容
| 項目 | 項目 | 設計内容 | 記載図書 |  | 確認欄
2.耐震性 | 検証方法 | 地震力及び風圧 | □壁量計算（仕様規定） | □ | 構造計算書
|  | 力に関する検証 | □許容応力度計算 | □
□限界耐力計算
□その他（ ）
| 耐力壁 | 筋かい耐力壁 | ・種類（ ） 寸法（ ） | □ | 構造伏図
|  |  | ・種類（ ） 寸法（ ） | □ | 矩計図
|  | 木摺耐力壁 | ・種類（ ） 寸法（ ） | □ | 仕上表
|  |  | ・間隔（ ） | □
|  | 面材耐力壁 | ・種類（ ）
・面材厚さ（ ㎜）
・釘種類（ ） 釘間隔（ ㎜）
| 準耐力壁 | 木摺準耐力壁 | ・種類（ ） 寸法（ ） | □ | 構造伏図
| 等 |  | ・間隔（ ） | □ | 矩計図
|  | 面材準耐力壁 | ・種類（ ） | □ | 仕上表
|  |  | ・面材厚さ（ ㎜） | □
・釘種類（ ） 釘間隔（ ㎜）
| 床組等 | 火打ち構面 | ・種類（ ） | □ | 仕上表
|  |  | ・隅長（ ） 取合背（ ） | □ | 伏図
|  |  | ・火打ち構面の位置 | □
|  | ２階床面 | ・面材の種類（ ）
・根太間隔（ ㎜）工法（ ）
・釘種類 （ ） 釘間隔 （ ㎜）
|  | ３階床面 | ・面材の種類（ ）
・根太間隔（ ㎜）工法（ ）
・釘種類 （ ） 釘間隔 （ ㎜）
|  | 小屋床面 | ・面材の種類（ ）
・根太間隔（ ㎜）工法（ ）
・釘種類 （ ） 釘間隔 （ ㎜）
| 屋根面 | 屋根勾配 | ・勾配（ 寸 ） | □ | 構造伏図
|  | 屋根面 | ・面材の種類（ ） | □ | 矩計図
|  |  | ・垂木間隔 （ ㎜）工法（ ） | □ | 仕上表
|  |  | ・釘種類（ ） 釘間隔（ ㎜） | □
| 接合部 | 筋かい端部の | ・接合部の仕様 | □ | 構造伏図
|  | 接合部 | （ ） | □ | 仕上表
|  |  | （ ） | □
|  | 柱脚・柱頭の | ・柱脚・柱頭の接合部の検証方法
|  | 接合部 | □平成12年建設省告示第1460号（仕様規定）
□Ｎ値計算法
□許容応力度等計算
□その他（ ）
|  | 横架材接合部 | ・接合部の仕様
（ ）
（ ）
|  | 胴差しと通し柱 | ・接合部の仕様
|  | の接合部 | （ ）
（ ）
| 基礎 | 基礎の形式 | □布基礎 □ベタ基礎 | □ | 基礎伏図
|  |  | □その他（ ） | □
|  | 寸法及び配筋 | □スパン表による | □ | 構造計算書
|  | 等の検証方法 | （種類： ） | □ | 構造伏図
|  |  | □許容応力度計算による | □ | 矩計図
|  |  | □その他（ ） | □
（第三面）
※の欄を設計者が記入のこと
認定事項 | 確認 | 設計内容説明欄 |  |  | ※ | 設計内容
| 項目 | 項目 |  | 記載図書 |  | 確認欄
2.耐震性 |  | アンカーボルト | ・品質（ ） | □ | 基礎伏図
（つづき） |  |  | ・埋め込み長さ（ ㎜） | □
・位置・間隔（ 、 ㎜）
| 横架材 | 寸法及び配筋 | □スパン表による | □ | 構造計算書
|  | 等の検証方法 | （種類： ） | □ | 構造伏図
|  |  | □許容応力度計算による | □ | 矩計図
|  |  | □その他（ ） | □
| 限界耐力 | 安全限界変形 | □地上部の各階の安全限界変形の当該階の高さに | □ | 構造計算書
| 計算 |  | 対する割合が1/40以下であることを確認 | □
□各階の変形をそれぞれ当該階の安全限界変形の
75％以下であることを確認
□等級2又は等級3であることを確認
（但し書きを考慮）
□特に考慮なし
| 免震 | 免震建築物 | 免震 | □ | 構造計算書
| 建築物 |  | □平成12年建設省告示第2009号第1第3号に | □
規定されるもの
・同告示第2の該当する号
□一（四号建築物）
□二（建築基準法20条第二号に掲げる建築物）
□三（時刻歴応答解析を行い大臣認定取得）
・免震層・免震材料の維持管理に関する計画
[ □有 □無 ]
・敷地の管理に関する計画 [ □有 □無 ]
□その他（ ）
（第四面）
※の欄を設計者が記入のこと
認定事項 | 確認 | 設計内容説明欄 |  |  | ※ | 設計内容
| 項目 | 項目 |  | 記載図書 |  | 確認欄
3.可変性 |  |  | （一戸建て住宅のため該当なし）
4.維持管理・ | 専用配管 | コンクリート内 | ・排水管 （□無 □有） | □ | 平面図
更新の容易性 |  | 埋込み配管 | ・給水管 （□無 □有） | □ | 矩計図
|  |  | ・給湯管 （□無 □有） | □
| 地中埋設管 | 地中埋設管上の | ・排水管 （□無 □有） | □ | 平面図
|  | コンクリート打設 | ・給水管 （□無 □有） | □
・給湯管 （□無 □有）
□条例等の規定により凍結防止のための配管埋設
が定められている地域
| 専用排水管 | 排水管の清掃 | ・便所 | □ | 平面図
|  | 措置 | [□排水桝に隣接 □掃除口（□露出又は開口有）] | □
・その他の水まわり
[□トラップ □掃除口（□露出又は開口有）]
| 排水管の | 排水管等の | □平滑である（仕様等： ） | □ | 仕様書
| 性状等 | 内面 | □その他（ ） | □
| （継手及び | 設置状態 | □たわみ抜け等が生じないように設置
| ﾍｯﾀﾞｰを |  | 措置（ ）
| 含む） |  | □その他（ ）
| 配管点検口 | 主要接合部等の | ・排水管と設備機器の接合部 | □ | 平面図
|  | 点検措置 | ［(□露出 □開口有 □その他（ ）] | □
・給水管と設備機器の接合部
［(□露出 □開口有 □その他（ ）]
・給水管のバルブ及びヘッダー
［(□露出 □開口有 □その他（ ）]
・給湯管のバルブ及びヘッダー
［(□露出 □開口有 □その他（ ）]
5.高齢者等 |  |  | （一戸建て住宅のため該当なし）
配慮対策
（共用部分）
開閉機構あり
開閉機構なし
開閉機構あり
開閉機構なし
開閉機構あり
開閉機構なし
開閉機構あり

## 設計内容説明書（在来） (省エネ外皮用)
＊ 「５－１断熱等性能等級」 による場合 | [6 empty] | （第五面）
※の欄を設計者が記入のこと
認定事項 | 確認 | 設計内容説明欄 |  |  |  | ※ | 設計内容
| 項目 | 項目 |  | 設計内容 | 記載図書 |  | 確認欄
6.省エネル | 適用する基準 | 適用する基準 |  | （ ）地域
ギー対策 |  |  |  | □性能基準
□仕様基準
| 躯体・開口部の断熱性能等 | 断熱材の種類と厚さ |  | 屋根 （ ） | □ | 仕上表
|  |  |  | 天井 （ ） | □ | 矩計図
|  |  |  | 壁 （ ） | □
床
外気に接する部分 （ ）
その他の部分 （ ）
土間床等の外周部
外気に接する部分 （ ）
その他の部分 （ ）
|  | 窓・ドア等の断熱性 |  | 建具･ﾄﾞｱ枠の材質･形状 | □ | 仕上表
|  |  |  | 建具形態 ｶﾞﾗｽの種類･構成等 | □ | 平面図
|  |  |  | （ ） （ ） | □
（ ） （ ）
（ ） （ ）
（ ） （ ）
※2％緩和規定の適用開口部 （□有、 □無）
|  | 窓・ﾄﾞｱ等の日射遮蔽措置 |  | 方位 ガラスの日射侵入率等 庇･軒・付属部品 | □ | 仕上表
|  |  |  | （ ） （ ） （ ） | □ | 平面図
|  |  |  | （ ） （ ） （ ） | □
（ ） （ ） （ ）
（ ） （ ） （ ）
|  | 性能基準を適用する場合 | 外皮平均熱貫流率 | □外皮平均熱貫流率ＵＡ | □ | 計算書
|  |  |  | （ W／㎡K） | □
|  |  | 冷房期の平均日射熱取得率 | □冷房期の平均日射熱取得率ŋＡ
（ ）
|  | 仕様基準を適用する場合 | 適用条件 | 開口部比率（ ） | □ | 仕様書
|  |  | 躯体の断熱性能等 | □熱貫流率の基準に適合 | □ | 仕上表
|  |  |  | □断熱材の熱抵抗の基準に適合 | □ | 矩計図
|  |  | 開口部の断熱性能等 | 開口部比率の区分 | □
□区分（い） □区分（ろ） □区分（は） □区分（に）
□緩和措置あり
□窓の断熱（２％緩和） □窓の日射（４％緩和）
| 結露防止対策 | 結露の発生防止 |  | □防湿層の設置（繊維系断熱材等を使用する場合） | □ | 仕様書
|  |  |  | □設置 （ ） | □ | 仕上表
|  |  |  | □省略 （ ） | □ | 矩計図
|  |  |  | □通気層設置（断熱構造とする場合） | □
□屋根 （□有（ ） □省略
・防風層の設置
□外壁 （□有（ ） □省略
・防風層の設置
7.住宅の規模 | 住宅の面積 | 住宅の面積 |  | ・住宅の専用面積（ ㎡）以上 | □ | 求積図
|  |  |  | ・40㎡以上ある階 | □
（ ）階 （ ㎡）
うち階段部分の面積（ ㎡）
8.維持保全の方法 |  |  |  | ・期間 （ ）年以上 | □ | 申請書
|  |  |  | □その他の基準への適合 | □ | 維持保全計画書
9.資金計画 |  |  |  | □建築に要する費用の設定 | □ | 申請書
|  |  |  | □維持保全に要する費用の設定 | □
10.居住環境 |  |  |  | □地区計画等、景観計画、建築協定、条例、その他 | □ | 別添
への配慮 |  |  |  | 地方公共団体が自主的に定める要綱等のうち、所管 | □
行政庁が選定・公表したものに適合
□住宅の建築制限がある都市計画施設等の区域と
して、所管行政庁が選定・公表したものの区域外
外部からの接近が比較的容易な開口部
（区分ｂ）
開閉機構あり
開閉機構なし
その他の開口部
（区分ｃ）
開閉機構あり
開閉機構なし
外部からの接近が比較的容易な開口部
（区分ｂ）
開閉機構あり
開閉機構なし
その他の開口部
（区分ｃ）
開閉機構あり
開閉機構なし
外部からの接近が比較的容易な開口部
（区分ｂ）
開閉機構あり
開閉機構なし
その他の開口部
（区分ｃ）
開閉機構あり
開閉機構なし